## Sayfa2
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ TRAFO MERKEZLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.N. | İŞİN TANIMI |  |  | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT | KÖŞK SAYISI | HÜCRE BİLGİSİ |  | 400KVAe kadar | 400KVA sonrası | artan hücre | artan hücre bedeli | yeraltı | aylık toplam | 6 aylık top. Bedel | T. TİPİ | KOMPANSAZYON SİSTEMİ |  | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1 | MELTEM DAĞITIM MERKEZİ-İÇ İHTİYAÇ TRF. 250 KVA BİNA TİPİ 1 KUPLAJ, 1 ÖLÇÜ,1 YÜK AYIRICILI, 3KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) GENLEŞME KABLI | MELTEM DAĞITIM MERKEZİ-İÇ İHTİYAÇ TRF. | 8290 | 250 KVA | ABB-2011 | MELTEM GÜVENLİK-İÇ İHTİYAÇ | BİNA TİPİ | 1 KUPLAJ, 1 ÖLÇÜ,1 YÜK AYIRICILI, 3KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 |  | 4 | 4156 | 2277 | 11640 | 69840 | GENLEŞME KABLI | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME | YERİNDE BAK | 6
2 | MİGROS DAĞITIM MERKEZİ BİNA TİPİ 1 KUPLAJ, 1 ÖLÇÜ, 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | MİGROS DAĞITIM MERKEZİ |  |  |  |  | BİNA TİPİ | 1 KUPLAJ, 1 ÖLÇÜ, 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) |  |  | 2 | 2078 | 2277 | 4355 | 26130 |  |  | YERİNDE BAK | 6
3 | OLBİA DAĞITIM MERKEZİ 3 Köşk Bina, 2 KUPLAJ, 1 AYIRICILI, 4 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | OLBİA DAĞITIM MERKEZİ |  |  |  |  | 3 | 2 KUPLAJ, 1 AYIRICILI, 4 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) |  |  | 5 | 5195 | 2277 | 7472 | 44832 |  |  | YERİNDE BAK | 6
4 | LOJMAN TRAFO 800 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | LOJMAN TRAFO | 69177 | 800 KVA | BEST-2016 | LOJMANLAR-SAĞLIK BİLİMLERİ-SOSYAL TESİSLER-ESKİ KONSERVATUVAR | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 1644 | 0 | 0 | 2277 | 9128 | 54768 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
5 | GÜZEL SANATLAR TRF. 1600 KVA 1 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | GÜZEL SANATLAR TRF. | 2620 | 1600 KVA | ÖZGÜNEY-2007 | GÜZEL SANATLAR FAK.-OLBİA ÇARŞI | 1 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 2 | 2078 | 2277 | 14494 | 86964 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
6 | REKTÖRLÜK TRAFO 1000 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | REKTÖRLÜK TRAFO | 66125 | 1000 KVA | BEST-2016 | REKTÖRLÜK BİNASI | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 2466 | 1 | 1039 | 2277 | 10989 | 65934 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
7 | TURİZİM TRAFO 1600 KVA 3 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | TURİZİM TRAFO | 67845 | 1600 KVA | BEST-2016 | TURİZİM FAK.-MERKEZİ YEMEKHANE-MEDİKO | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 2 | 2078 | 2277 | 14494 | 86964 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
8 | ENSTİTÜ BİNASI TRF. 1000 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | ENSTİTÜ BİNASI TRF. | 95118 | 1000 KVA | ABB-2011 | ENSTİTÜ BİNASI | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 2466 | 0 | 0 | 2277 | 9950 | 59700 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
9 | MERKEZİ DERSLİKLER-A 1000 KVA BİNA TİPİ 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | MERKEZİ DERSLİKLER-A | 65091 | 1000 KVA | MAKSAN-2011 | MERKEZİ DERSLİKLER-FEN FAK. A ve B BLOKLAR-GERENTOLOJİ-HEMŞİRELİK-ATATÜRK KONFERANS SALONU- ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI-VEREM SAVAŞ | BİNA TİPİ | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 2466 | 2 | 2078 | 2277 | 12028 | 72168 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
10 | MERKEZİ DERSLİKLER-B 1600 KVA BİNA TİPİ 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) GENLEŞME KABLI | MERKEZİ DERSLİKLER-B | 82319 | 1600 KVA | TRANSTEK-2008 | SOĞUTMA GRUBU | BİNA TİPİ | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 10139 | 60834 | GENLEŞME KABLI | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
11 | HUKUK FAKÜLTESİ TRF. 1600 KVA 3 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | HUKUK FAKÜLTESİ TRF. | 10812 | 1600 KVA | ABB-2011 | HUKUK FAKÜLTESİ | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 2 | 2078 | 2277 | 14494 | 86964 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
12 | BESYO TRAFO 800 KVA 1 Köşk Bina 2 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | BESYO TRAFO | 70332 | 800 KVA | BEST-2016 | BESYO-YÜZME HAVUZU-FİTNES SALONU-SPOR SAHALARI-MAVİ SPOR SALONU | 1 | 2 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 1644 | 2 | 2078 | 2277 | 11206 | 67236 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
13 | İKTİSAT FAK. TRAFO 1600 KVA 4 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI-3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | İKTİSAT FAK. TRAFO | 67844 | 1600 KVA | BEST-2016 | İKTİSAT A-B-C BLOKLAR UYGULAMALI BİLİMLER-HALI SAHA | 4 | 1 YÜK AYIRICILI-3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 2 | 2078 | 2277 | 14494 | 86964 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
14 | TEKNİK BİLİMLER TRF.A 800 KVA 3 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | TEKNİK BİLİMLER TRF.A | 65059 | 800 KVA | MAKSAN-2011 | TEKNİK BİLİMLER-AKDENİZ RESTORAN | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 1644 | 2 | 2078 | 2277 | 11206 | 67236 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
15 | TEKNİK BİLİMLER TRF-B 1000 KVA 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | TEKNİK BİLİMLER TRF-B | 65092 | 1000 KVA | MAKSAN-2011 | DEVREDE DEĞİL | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 7673 | 46038 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
16 | ZİRAAT FAK. TRAFO-A 1250 KVA 4 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | ZİRAAT FAK. TRAFO-A | 25807 | 1250 KVA | ABB-2014 | ZİRAAT FAKÜLTESİ 1-2-3 BLOKLAR | 4 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 3493.5 | 2 | 2078 | 2277 | 13055.5 | 78333 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
17 | ZİRAAT FAK. TRAFO-B 1250 KVA 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | ZİRAAT FAK. TRAFO-B | 25806 | 1250 KVA | ABB-2014 | ZİRAAT FAKÜLTESİ 4-5 BLOKLAR | 4 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 3493.5 | 0 | 0 | 0 | 8700.5 | 52203 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
18 | YAKUT ÇARŞISI TRAFO 800 KVA 1 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | YAKUT ÇARŞISI TRAFO | 64613 | 800 KVA | MAKSAN-2010 | YAKUT ÇRŞISI | 1 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 1849.5 | 1 | 1039 | 2277 | 10372.5 | 62235 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
19 | SU ÜRÜNLERİ TRAFO 1250 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | SU ÜRÜNLERİ TRAFO | 81884 | 1250 KVA | ÖZGÜNEY-2008 | SU ÜRÜNLERİ-GIDA ARGE-TEKNOKENT GIDA ARGE-ZIRAAT LABARATUVAR | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 3493.5 | 1 | 1039 | 2277 | 12016.5 | 72099 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
20 | MÜHENDİSLİK TRF.A 1600 KVA 3 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | MÜHENDİSLİK TRF.A | 112185 | 1600 KVA | ÖZGÜNEY-2011 | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 2 | 2078 | 2277 | 14494 | 86964 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
21 | MÜHENDİSLİK TRF.B 1600 KVA 3 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | MÜHENDİSLİK TRF.B | 112184 | 1600 KVA | ÖZGÜNEY-2011 | TRAFO BOŞTA | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 10139 | 60834 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
22 | TEKNOKENT TRAFO 250 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | TEKNOKENT TRAFO | 68495 | 250 KVA | BEST-2016 | TEKNOKENT KAPI-AYDINLATMALAR-ZİRAAT LABARATUVAR-TEKNOKENTE BAĞLI KURULUŞLAR | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 1 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 |  | 0 | 0 | 2277 | 7484 | 44904 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
23 | SERALAR TRAFO 500 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | SERALAR TRAFO | 70315 | 500 KVA | BEST-2016 | SERALAR BÖLGESİ | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 411 | 1 | 1039 | 2277 | 8934 | 53604 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
24 | HAYVAN BARINAĞI 500 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | HAYVAN BARINAĞI | 70336 | 500 KVA | BEST-2016 | HAYVAN BARINAĞI-ARICILIK- KANATLI GRUBU-SERBEST KÜRSÜ-MÜTAİT ŞANTİYELERİ-AYDINLATMALAR | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 411 | 2 | 2078 | 2277 | 9973 | 59838 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
25 | KAPALI STADYUM TRF. 630 KVA 3 Köşk Bina 2 YÜK AYIRICILI 4 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | KAPALI STADYUM TRF. | 140234 | 630 KVA | ASTOR | M.KEMAL SPOR SALONU | 3 | 2 YÜK AYIRICILI 4 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 945.3 | 4 | 4156 | 2277 | 12585.3 | 75511.8 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
26 | İLETİŞİM FAK. TRAFO-A 1250 KVA 4 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | İLETİŞİM FAK. TRAFO-A | 72850 | 1250 KVA | MAKSAN-2015 | İLETİŞİM FAKÜLTESİ-OTOBÜS ŞARJ İSTASYONU | 4 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 3493.5 | 2 | 2078 | 2277 | 13055.5 | 78333 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
27 | İLETİŞİM FAK. TRAFO-B 1250 KVA 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | İLETİŞİM FAK. TRAFO-B | 72587 | 1250 KVA | MAKSAN-2015 | DEVREDE DEĞİL | 4 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 3493.5 | 0 | 0 | 0 | 8700.5 | 52203 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
28 | EĞİTİM FAK. TRFAFO-A 1600 KVA 3 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | EĞİTİM FAK. TRFAFO-A | 131725 | 1600 KVA | ASTOR-2014 | EĞİTİM FAK.-YABANCI DİLLER FAK. | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 2 | 2078 | 2277 | 14494 | 86964 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
29 | EĞİTİM FAK. TRFAFO-B 1600 KVA 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | EĞİTİM FAK. TRFAFO-B | 120595 | 1600 KVA | ÖZGÜNEY-2013 | EĞİTİM FAK.-YABANCI DİLLER FAK. | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 10139 | 60834 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
30 | EDEBİYAT FAK.TRF.-A 1600 KVA 3 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | EDEBİYAT FAK.TRF.-A | 18009 | 1600 KVA | SEM-2012 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 2 | 2078 | 2277 | 14494 | 86964 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
31 | EDEBİYAT FAK.TRF.-B 1600 KVA 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | EDEBİYAT FAK.TRF.-B | 18307 | 1600 KVA | SEM-2012 | EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 10139 | 60834 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
32 | İLAHİYAT FAK. TRAFO 1600 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | İLAHİYAT FAK. TRAFO | 72865 | 1600 KVA | MAKSAN-2015 | İLAHİYAT FAKÜLTESİ | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 1 | 1039 | 2277 | 13455 | 80730 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
33 | MİMARLIK FAK. TRF 1600 KVA 2 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | MİMARLIK FAK. TRF | 12718 | 1600 KVA | ASTOR 2019 | MİMARLIK FAKÜLTESİ | 2 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 1 | 1039 | 2277 | 13455 | 80730 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
34 | STADYUM TRAFO 1600 KVA 3 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | STADYUM TRAFO | 6002 | 1600 KVA | ABB-2010 | STADYUM-ARAÇ YIKAMA | 3 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 4932 | 1 | 1039 | 2277 | 13455 | 80730 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
35 | ATÖLYE TRAFO 500 KVA 1 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | ATÖLYE TRAFO | 70335 | 500 KVA | BEST-2016 | ATOLYE-MBİLYA ATÖLYESİVE DESLİKLERİ-PARK BAHCELER | 1 | 1 YÜK AYIRICILI 2 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 411 | 1 | 1039 | 2277 | 8934 | 53604 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
36 | KÖK HÜCRE TRAFO 1000KVA 1 Köşk Bina 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) HERMETİK | KÖK HÜCRE TRAFO | 1982 | 1000KVA | ASTOR-2024 | KÖK HÜCRE BİNASI | 1 | 1 YÜK AYIRICILI 3 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 | 2466 | 2 | 2078 | 2277 | 12028 | 72168 | HERMETİK | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
37 | KREŞ TRAFO 160KVA 1 Köşk Bina 1 YÜK AYRICISI 1 KESİCİLİ (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) GENLEŞME KABLI | KREŞ TRAFO | 4005 | 160KVA | BETA-1999 | KREŞ BİNASI | 1 | 1 YÜK AYRICISI 1 KESİCİLİ | (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma, arıza-bakım hizmetleri.) | 5207 |  | 0 | 0 | 2277 | 7484 | 44904 | GENLEŞME KABLI | 18 KADEME, YERİNDE İNCELEME |  | 6
TOPLAM BEDEL
2533960.8
AD SOYAD/TİCARET ÜNVANI
KAŞE-İMZA