## Birim Fiyat Teklif Cetveli
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
S.N. | İŞİN TANIMI |  | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
1 | Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO/Çallı, 400 KVA, Hermetik, Yer Altı , 1- Giriş ,1- Trf. Koruma, 18 Kademe 120 KVAR Tekil Kod/Tesisat No: 4890350000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
2 | Akdeniz Üniversitesi Aksu Arş.Çift. 160 KVA, Hermetik 1- Giriş 1- Trf. Koruma , Havai Hat , 12 Kademe 75 KVAR SMART REAKTÖRLÜ Tekil Kod/Tesisat No: 7940561000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
3 | Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsüm-Süleyman MYO , 1000 KVA, Hermetik, Yer Altı, 1- Giriş 1- Ölçü 1 Trf Koruma, 12 Kademe 380 KVAR Tekil Kod/Tesisat No: 5999100000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
4 | Akdeniz Üniversitesi Göynük Aşçılık MYO, 630 KVA, Hermetik , Yer Altı 1- Giriş 1- Ölçü 1 Trf Koruma , 16 Kademe Smart Sürücülü + Reaktörlü Tekil Kod/Tesisat No: 7293990000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
5 | Akdeniz Üniversitesi Elmalı MYO, 630 KVA, Genleşme Kaplı Tanklı Yer Altı+ Havai Hat, Saç Köşk Açık Şalt 1-Giriş 1-Ölçüm 1-Traf. Koruma, 12 Kademe 215 KVAR Tekil Kod/Tesisat No: 3440630000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
6 | Akdeniz Üniversitesi Patara Kazı, 100 KVA, Hermetik, Havai Hat, Direk Tipi, 12 Kademe 35 KVAR Tekil Kod/Tesisat No: 0678541000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
7 | Akdeniz Üniversitesi Korkuteli MYO, 400 KVA, Hermetik, Yer Altı, 1- Giriş 1- Trf. Koruma, 12 Kademe + Reaktör Smart 210 KVAR Tekil Kod/Tesisat No: 5818330000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
8 | Akdeniz Üniversitesi Avrupa-Akdeniz Gençlik Adrasan, 400 KVA, Hermetik , Yer Altı, 1- Giriş 1- Trf. Koruma 18 Kademe 220 KVAR Tekil Kod/Tesisat No: 0098990000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
9 | Finike MYO, 400 KVA, Hermetik, Yer Altı, 1- Giriş 1- Trf. Koruma, 12 Kademe 97,5 KVAR Tekil Kod/Tesisat No: 2144530000 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
10 | Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan ÜNAL MYO, 400 KVA , Hermetik, Yer Altı, 1- Giriş, 12 Kademe Tekil Kod/Tesisat No: 1855268390 (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
11 | Akdeniz Üniversitesi Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tekil Kod/Tesisat No: 6146377814 1250 KVA ,1-Giriş 1-Ölçü 1-Trafo Koruma 19 Kademe 542,5 KVAR (Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
12 | AG aboneliği Manavgat MYO Tekil Kod/Tesisat No: 4467900000 (Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
13 | AG aboneliği Kumluca MYO Tekil Kod/Tesisat No: 1594692000 (Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
14 | AG aboneliği Manavgat MYO Ilıca Ek binası Tekil Kod/Tesisat No: 8559841000 (Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
15 | AG aboneliği Manavgat Turizm Fakültesi Tekil Kod/Tesisat No: 3531701868 Kompanizasyon Kontrolü (Reaktif Tüketim Takibi, Kompanzasyon Sistemi'ni sağlıklı çalışır şekilde tutma.) |  | 12 Adet
TOPLAM
TARİH:
AD SOYAD / TİCARET ÜNVANI
KAŞE / İMZA